## Slide 1
威派格携手华为云智能边缘服务打造城市智慧水务
Security Level:

## Slide 2
Yang Feng 杨峰
Director, Deputy GM, Shanghai,WeiPaige Smart Water Co., Ltd.
上海威派格智慧水务股份有限公司董事, 副总经理

## Slide 3
以高端供水设备为基础的智能化转型
物联网化智能产品
水厂泵站
中途加压泵站
水厂
市政管网
加压设施
居民用水

## Slide 4
平台化管理城市供水设备
设备地理信息系统 GIS
设备信息管理 MIS
设备状态在线监控 SCADA
节能分析 Energy analysis
设备生命周期管理 PLM
在线故障诊断-专家系统
进行行业内城市中已经保有的老旧设备的改造，并将平台应用于同业内所有设备的管理

## Slide 5
为城镇水务运营企业提供整体物联网智慧供水方案

## Slide 6
人机界面
PLC
变频器
人机界面
PLC
变频器
工业电脑
人机界面
PLC
工业电脑
控制
控制
变频器
边缘网关对传统行业PLC的影响
不同厂家的PLC点表的规范不同，非连续点表的处理
MODBUS自身的文件上限位255字节，数据分包
下控走LAN边缘网关只是通路，安全策略是问题
现场通讯的干扰问题严重

## Slide 7
传感器对现场各层智能化数据的影响
环境及配套数据
成套设施数据
设备数据
传感器
物理层基础
智能现场
智能设施
智能设备
智能传感
压力
流量
水质
电流
震动
频率
土建工程
温度
湿度
电压
噪声
管材
泵站
安装工程
数据审核
数据修正
数据应用

## Slide 8
数据标准
物
ICT领域
水务底层数据
边缘计算 数据融合
水平解耦 开放平台
传感平台
网关平台
SDN平台
安全平台
应用平台
水表
PLC
水质
水压
单板机
智能网关为代表的边缘计算面向现场数据
烟囱式孤岛
边缘层数据管理
行业知识不断融入提升边缘网关的价值
实时连接
数据转换
数据分析
数据集成

## Slide 9
海量连接与自动化运维
水务行业边缘计算架构
应用域
水务技术应用
水务业务运营
数据域
数据分析与呈现
数据聚合与互操作
数据安全
网络域
实时连接
网络安全
设备安全
设备域
网 络
计 算
存 储
应 用
云端应用
上位机应用
操作系统

## Slide 10
利用边缘计算分布式开放平台
边缘计算开放平台
网络
计算
存储
应用
智能
设备
智能
系统
智能服务
边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的分布式开放平台，就近提供边缘智能服务，满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。可以作为联接物理世界和虚拟世界的桥梁。恰恰解决了水务底层异构化的现场问题。
智能
网关
城市供水系统提升

## Slide 11
基于华为云智能边缘平台构建智慧水务行业物联网
设备管理
流式计算
无服务器函数
边边通信
可视化运维
应用
华为云
联接
泵房设备及传感
深度开放边缘计算能力：
容器、函数、流式计算等
百万级云管理：
百万级管理，可视化运维
工业级设计及多协议：
IP65，支持LTE、WIFI、PLC等
威派格工业数据分析
故障预测
能效管理
Open API
AR 网关
智联供水设备：
可被软件定义的智能供水设备
水行业数据实时分析：
基于边缘计算、流式计算的大数据实时分析
供水PaaS+SS云平台应用服务：
多用户、用角色的设备全生命周期运维管理服务
华为
威派格
故障时间
60%
故障率
70%
维护人力
60%
华为云智能边缘平台和威派格构建E2E方案
华为云智能边缘平台

## Slide 12
基于Serverless架构的边缘快速响应本地事件
泵房设备及传感
接近实时地响应本地事件，基于事件触发函数，
提高边缘网关资源利用效率
Serverless函数服务简化设备编程模型
降低边缘设备应用构建成本
AR网关
事件触发
规则引擎：传感器数值达到阈值触发函数
传感器数据上报

## Slide 13
边缘侧使能流计算，数据实时处理
泵房设备及传感
AR网关
传感器数据在网关汇聚，通过流计算实时处理：1.就近快速处理获取真正需要的水务数据，
2.无须把所有数据回传到公有云
收益：
1.比原有系统减少50%的数据上云
2.降低的数据响应时延
传感器数据上报
华为云
智能边缘平台IEF
流计算能力下沉到边缘
数据上云

## Slide 14
基于边边通信框架实现谦让式让水方案
通过去中心化的谦让式水箱进水策略，可以让水箱进水方式真正智慧化起来，让需要更多水的水箱多进水，而让无
需更多水的水箱少进水，达到整体供水最优化的效果。
收益：
1.满足用水高峰时期的供水并有效避免管道内用水量突变造成的“水锤”现象，保障整个管线的用水安全。
2. 水箱水位调节无须询问中心云，系统更可靠、响应更及时。
华为云IEF
液位传感器
边缘节点
水务管理云
阀门
阀门
阀门
边缘节点
液位传感器
液位传感器
边缘节点
压力传感器
主管线泵房

## Slide 15
用户单位乙
用户单位甲
用户单位丙
用户单位…
智慧供水运营服务
工业物联网计算平台
设备管理平台
大数据流分析平台
微服务
实现平台
专业应用
业务管理应用系统
产品生命周期管理
生产运营管理
企业资源计划
供应链管理
客户关系管理
…
智慧供水业务服务
业务管理应用系统
业务专业应用
业务专业应用
业务专业应用
业务专业应用
业务专业应用
…
业务整合计算平台 (WESB)
业务应用藕合层
业务应用数据与交互规范层
业务应用整合数据库
物联网流式计算、应用整合微服务整体数据架构

## Slide 16
传感器
计量器
测量仪
监控仪
手持设备
网络
传输
存储
安全
PLC
DTU
RTU
DCS
HMI
工业电脑
管网设施
智能化设备
泵站
供水厂
污水厂
数据采集
数据上报
数据整合
数据抽取
数据分析
业务数据
共享交换数据
元数据
在线水质监测
制水自控
巡线管理
分区漏损控制
管网检测
生产调度系统
管网运行系统
GIS系统
二次供水
水力模型分析
表务管理
设备管理
维修管理
生产管理
运营数据中心
营收管理
车辆管理
客户服务
报修服务
报装系统
财务管理
资金管理
预算管理
资产管理
项目管理
供应链管理
办公协同
人事管理
知识管理
会议管理
决策
业务应用
信息
物理系统
控制
传感
执行
分析中心
决策中心
运营中心
内控中心
规则引擎
SSO
Docker
Restful API
批量数据分析
接口管理
基于工业互联理念的整体业务架构

## Slide 17
视觉呈现-智能供水可视化

## Slide 18
全面融入工业互联网所带来的全新商业模式
客户需求
设计
制造
产业协同
管理运维
工业互联产品的全生命周期管理
城市供水的全价值链
供水安全
节能降耗
高效运营
优质服务
城市供水运营服务
产品
服务